Помощь специалистам по гос. закупкам

(конкурсы, аукционы, запросы предложений, котировки)

ПОДГОТОВКА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ, 223-ФЗ

(Гособоронзаказы в рамках 275-ФЗ)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ГОЛОВКИ ЗАГЛУШКИ тип ГЗ и ГЗВ

ОГЛАВЛЕНИЕ										№ страницы

Пожарная головка заглушка ГЗ-50	2

Пожарная головка заглушка ГЗ-65	3

Пожарная головка заглушка ГЗ-80	4

Пожарная головка заглушка ГЗВ-100	5

Пожарная головка заглушка ГЗВ-125	6

Пожарная головка заглушка ГЗВ-150	7

# Пожарная головка заглушка ГЗ-50

или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарная головка заглушка ГЗ-50 или эквивалент. | Назначение и эксплуатация | Соединение пожарного оборудования, между собой | шт. |  |
|  |  | Материал корпуса | Соединительная часть – алюминиевый сплав; Глухая часть - высокопрочный пластик |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |  |
|  |  | Температурный режим эксплуатации, 0С | От минус 40 до плюс 50 |  |  |
|  |  | ГОСТ | Р 53279-2009 |  |  |
|  |  | Срок эксплуатации, лет | Не менее 10 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, МПа | Не менее 1,6 |  |  |
|  |  | Масса изделия, кг | Не менее 0,16 |  |  |
|  |  | Резиновое уплотнительное кольцо | Наличие |  |  |
|  |  | Упаковка | Должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке и хранении до момента эксплуатации |  |  |
|  |  | Длина по клыкам, мм. | Не менее 102 |  |  |
|  |  | Условный проход, мм. | Не менее 42 |  |  |
|  |  | Длина, мм. | Не менее 83 |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, мес. | Не менее 12 |  |  |
|  |  | Сертификат соответствия | При поставке |  |  |
|  |  | Технический паспорт на изделие/партию | При поставке |  |  |

| 1** |  | Чертёж (габаритные размеры, мм.) А – Длина по клыкам; d – Условный проход; L – Длина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Пожарная головка заглушка ГЗ-65

или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарная головка заглушка ГЗ-65 или эквивалент. | Назначение и эксплуатация | Соединение пожарного оборудования, между собой | шт. |  |
|  |  | Материал корпуса | Соединительная часть – алюминиевый сплав; Глухая часть - высокопрочный пластик |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |  |
|  |  | Температурный режим эксплуатации, 0С | От минус 40 до плюс 50 |  |  |
|  |  | ГОСТ | Р 53279-2009 |  |  |
|  |  | Срок эксплуатации, лет | Не менее 10 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, МПа | Не менее 1,6 |  |  |
|  |  | Масса изделия, кг | Не менее 0,3 |  |  |
|  |  | Резиновое уплотнительное кольцо | Наличие |  |  |
|  |  | Упаковка | Должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке и хранении до момента эксплуатации |  |  |
|  |  | Длина по клыкам, мм. | Не менее 128 |  |  |
|  |  | Условный проход, мм. | Не менее 57 |  |  |
|  |  | Длина, мм. | Не менее 88 |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, мес. | Не менее 12 |  |  |
|  |  | Сертификат соответствия | При поставке |  |  |
|  |  | Технический паспорт на изделие/партию | При поставке |  |  |

| 1** |  | Чертёж (габаритные размеры, мм.) А – Длина по клыкам; d – Условный проход; L – Длина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Пожарная головка заглушка ГЗ-80

или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарная головка заглушка ГЗ-80 или эквивалент. | Назначение и эксплуатация | Соединение пожарного оборудования, между собой | шт. |  |
|  |  | Материал корпуса | Соединительная часть – алюминиевый сплав; Глухая часть - высокопрочный пластик |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |  |
|  |  | Температурный режим эксплуатации, 0С | От минус 40 до плюс 50 |  |  |
|  |  | ГОСТ | Р 53279-2009 |  |  |
|  |  | Срок эксплуатации, лет | Не менее 10 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, МПа | Не менее 1,6 |  |  |
|  |  | Масса изделия, кг | Не менее 0,4 |  |  |
|  |  | Резиновое уплотнительное кольцо | Наличие |  |  |
|  |  | Упаковка | Должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке и хранении до момента эксплуатации |  |  |
|  |  | Длина по клыкам, мм. | Не менее 135 |  |  |
|  |  | Условный проход, мм. | Не менее 65 |  |  |
|  |  | Длина, мм. | Не менее 90 |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, мес. | Не менее 12 |  |  |
|  |  | Сертификат соответствия | При поставке |  |  |
|  |  | Технический паспорт на изделие/партию | При поставке |  |  |

| 1** |  | Чертёж (габаритные размеры, мм.) А – Длина по клыкам; d – Условный проход; L – Длина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Пожарная головка заглушка ГЗВ-100

или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарная головка заглушка ГЗВ-100 или эквивалент. | Назначение и эксплуатация | Соединение пожарного оборудования, между собой | шт. |  |
|  |  | Материал корпуса | Соединительная часть – алюминиевый сплав; Глухая часть - высокопрочный пластик |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |  |
|  |  | Температурный режим эксплуатации, 0С | От минус 40 до плюс 50 |  |  |
|  |  | ГОСТ | Р 53279-2009 |  |  |
|  |  | Срок эксплуатации, лет | Не менее 10 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, МПа | Не менее 1,6 |  |  |
|  |  | Масса изделия, кг | Не менее 0,7 |  |  |
|  |  | Резиновое уплотнительное кольцо | Наличие |  |  |
|  |  | Упаковка | Должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке и хранении до момента эксплуатации |  |  |
|  |  | Длина по клыкам, мм. | Не менее 175 |  |  |
|  |  | Условный проход, мм. | Не менее 87 |  |  |
|  |  | Длина, мм. | Не менее 92 |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, мес. | Не менее 12 |  |  |
|  |  | Сертификат соответствия | При поставке |  |  |
|  |  | Технический паспорт на изделие/партию | При поставке |  |  |

| 1** |  | Чертёж (габаритные размеры, мм.) А – Длина по клыкам; d – Условный проход; L – Длина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Пожарная головка заглушка ГЗВ-125

или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарная головка заглушка ГЗВ-125 или эквивалент. | Назначение и эксплуатация | Соединение пожарного оборудования, между собой | шт. |  |
|  |  | Материал корпуса | Соединительная часть – алюминиевый сплав; Глухая часть - высокопрочный пластик |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |  |
|  |  | Температурный режим эксплуатации, 0С | От минус 40 до плюс 50 |  |  |
|  |  | ГОСТ | Р 53279-2009 |  |  |
|  |  | Срок эксплуатации, лет | Не менее 10 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, МПа | Не менее 1,6 |  |  |
|  |  | Масса изделия, кг | Не менее 1,1 |  |  |
|  |  | Резиновое уплотнительное кольцо | Наличие |  |  |
|  |  | Упаковка | Должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке и хранении до момента эксплуатации |  |  |
|  |  | Длина по клыкам, мм. | Не менее 222 |  |  |
|  |  | Условный проход, мм. | Не менее 110 |  |  |
|  |  | Длина, мм. | Не менее 100 |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, мес. | Не менее 12 |  |  |
|  |  | Сертификат соответствия | При поставке |  |  |
|  |  | Технический паспорт на изделие/партию | При поставке |  |  |

| 1** |  | Чертёж (габаритные размеры, мм.) А – Длина по клыкам; d – Условный проход; L – Длина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Пожарная головка заглушка ГЗВ-150

или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарная головка заглушка ГЗВ-150 или эквивалент. | Назначение и эксплуатация | Соединение пожарного оборудования, между собой | шт. |  |
|  |  | Материал корпуса | Соединительная часть – алюминиевый сплав; Глухая часть - высокопрочный пластик |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |  |
|  |  | Температурный режим эксплуатации, 0С | От минус 40 до плюс 50 |  |  |
|  |  | ГОСТ | Р 53279-2009 |  |  |
|  |  | Срок эксплуатации, лет | Не менее 10 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, МПа | Не менее 1,6 |  |  |
|  |  | Масса изделия, кг | Не менее 1,5 |  |  |
|  |  | Резиновое уплотнительное кольцо | Наличие |  |  |
|  |  | Упаковка | Должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке и хранении до момента эксплуатации |  |  |
|  |  | Длина по клыкам, мм. | Не менее 242 |  |  |
|  |  | Условный проход, мм. | Не менее 136 |  |  |
|  |  | Длина, мм. | Не менее 125 |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, мес. | Не менее 12 |  |  |
|  |  | Сертификат соответствия | При поставке |  |  |
|  |  | Технический паспорт на изделие/партию | При поставке |  |  |

| 1** |  | Чертёж (габаритные размеры, мм.) А – Длина по клыкам; d – Условный проход; L – Длина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |